江苏宿迁乐府兰庭·书香苑电梯采购及安装工程投标报价表

| 楼号 | 梯号 | 数量 | 类别 | 有无机房 | 停站楼层 | 载重 | 速度 | 井道净尺寸 （宽*深） | 底坑深度 | 顶层层高 | 机房层高 | 投标单位报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | DT1-DT2 | 2 | 消防电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm | 设备费 （含税） | 安装费 （含税） |
|  | DT3-DT4 | 2 | 无障碍电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 2# | DT5-DT6 | 2 | 电梯 | 有 | -1~7 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4450mm | 2700mm |  |  |
| 3# | DT7-DT8 | 2 | 电梯 | 有 | -1~8 | 1000kg | 1.75m/s | 2000mm*2200mm | 1800mm | 4450mm | 2600mm |  |  |
| 5# | DT9-DT10 | 2 | 消防电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT11-DY12 | 2 | 无障碍电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 6# | DT13-DT14 | 2 | 消防电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT15-DT16 | 2 | 无障碍电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 7# | DT17-DT18 | 2 | 电梯 | 有 | -1~11 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 8# | DT19-DT20 | 2 | 电梯 | 有 | -1~6 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4450mm | 2600mm |  |  |
| 9# | DT21-DT22 | 2 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 10# | DT23-DT24 | 2 | 电梯 | 有 | -1~6 | 1000kg | 1.75m/s | 2000mm*2200mm | 1800mm | 4450mm | 2600mm |  |  |
| 11# | DT25-DT26 | 2 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 12# | DT27-DT28 | 2 | 电梯 | 有 | -1~11 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 13# | DT29-DT30 | 2 | 电梯 | 有 | -1~11 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 15# | DT31-DT32 | 2 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 16# | DT33 | 1 | 无障碍电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT34 | 1 | 乘客电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2150mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT35-DT36 | 2 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 17# | DT37 | 1 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT38 | 1 | 消防电梯/担架电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT39 | 1 | 无障碍电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT40 | 1 | 乘客电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 18# | DT41-DT42 | 2 | 消防电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT43-DT44 | 2 | 无障碍电梯/担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 19# | DT45 | 1 | 担架电梯/消防电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT46 | 1 | 担架电梯/消防电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT47 | 1 | 无障碍电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT48 | 1 | 无障碍电梯/乘客电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 20# | DT49-DT50 | 2 | 消防电梯/担架电梯无障碍电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT51 | 1 | 消防电梯担架电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT52 | 1 | 无障碍电梯 | 有 | -1~16 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 21# | DT53 | 1 | 消防电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT54 | 1 | 担架电梯无障碍电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2100mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT55 | 1 | 消防电梯担架电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2200mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
|  | DT56 | 1 | 无障碍电梯 | 有 | -1~18 | 1000kg | 1.75m/s | 2200mm*2100mm | 1800mm | 4550mm | 2800mm |  |  |
| 小计 |  |  |
| 总计 |  |

备注：其中2#、3#、7#、8#、10#、12#、13#为贯通门

1、价格包含：设备、安装、运输、监检、调试、IC卡、层层1.2mm 厚304发纹不锈钢、维保费；

2、电梯门及轿厢采用304发纹不锈钢一体成型制作；

3、贯通门配置为双门双控。

4、请投标单位于2019年11月21日前将报价盖章后发至邮箱76971548@qq.com。

报价单位（盖章）：

签字：

联系人：

联系电话：

日期：