## 低压柜至表前
台山市项目十二区1#~3#楼低压变配电安装工程-电力电缆采购清单与报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量(暂定） | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 高压电缆
1 | 电力电缆 | 1、10kV交联电缆安装 FY-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 285
二 | 1#楼低压出线部分
1 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*10 | m | 30.68
2 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*120 | m | 103.11
3 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*150 | m | 77.68
4 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*35 | m | 16.01
5 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*50 | m | 334.3
6 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*70 | m | 42.34
7 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*95 | m | 60.68
三 | 2#楼低压出线部分
1 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*10 | m | 24.69
2 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*120 | m | 32.25
3 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*185 | m | 138.73
4 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*35 | m | 58.94
5 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*50 | m | 189.79
四 | 3#楼低压出线部分
1 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*120 | m | 91.52
2 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*185 | m | 280.12
3 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*35 | m | 55.35
4 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*50 | m | 234.52
5 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-4*70 | m | 91.55
6 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-3*185+1*95 | m | 95.99
7 | 电力电缆 | 1、低压电缆安装 WDZ-YJY-3*240+1*120 | m | 95.5
合计
1、本表采购数量为暂定，最终以实际供货数量为准。 2、以上综合单价为江门台山工地落地价，包含材料费、运输、装卸货费、保险费、税金（提供增值税专用发票）等全部费用。 3、付款方式：合同签订21天内后付10%订金；每批货运至工地后21天支付至80%（抵扣10%订金）；完成全部供货后1个月内付至97%；留3%质保金在保修期1年后21天内付清。 4、请投标单位于2020年5月15日下午17:00前将最惠报价表盖章回标发至邮箱：3442590168@qq.com。
投标人名称:(盖章）
投标人法人代表或委托人：（签字）
联系人：
联系电话：
日 期：