## 配电柜
台山项目十二区1#~3#楼10KV高压变配电安装工程-配电柜、电表箱采购清单与报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量（暂定） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌
一 | 11#公变配电房
1 | 高压开关柜 | 1、11号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）进线柜 G01 | 台 | 1
2 | 高压开关柜 | 1、11号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）1#变压器出线柜 G02 | 台 | 1
3 | 高压开关柜 | 1、11号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）2#变压器出线柜 G03 | 台 | 1
4 | 高压开关柜 | 1、11号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）环网柜 G04 | 台 | 1
5 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，进线柜 D01 | 台 | 1
6 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，补偿柜 D02 | 台 | 1
7 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D03 | 台 | 1
8 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，联络柜 D04 | 台 | 1
9 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D05 | 台 | 1
10 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，补偿柜 D06 | 台 | 1
11 | 低压开关柜(屏) | 1、11号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，进线柜 D07 | 台 | 1
12 | 壁挂式直流屏 | 1、11号公变配电房 壁挂式直流屏 安装 2、220V,17AH | 台 | 1
二 | 12#公变配电房
13 | 高压开关柜 | 1、12号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）进线柜 G01 | 台 | 1
14 | 高压开关柜 | 1、12号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）1#变压器出线柜 G02 | 台 | 1
15 | 高压开关柜 | 1、12号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）2#变压器出线柜 G03 | 台 | 1
16 | 高压开关柜 | 1、12号公变配电房高压开关柜（HXGN-12柜）环网柜 G04 | 台 | 1
17 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，进线柜 D01 | 台 | 1
18 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，补偿柜 D02 | 台 | 1
19 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D03 | 台 | 1
20 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D04 | 台 | 1
21 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，联络柜 D05 | 台 | 1
22 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，进线柜 D06 | 台 | 1
23 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，补偿柜 D07 | 台 | 1
24 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D08 | 台 | 1
25 | 低压开关柜(屏) | 1、12号公变配电房低压柜采用GCK系列低压抽出式成套开关设备，出线柜 D09 | 台 | 1
26 | 壁挂式直流屏 | 1、12号公变配电房 壁挂式直流屏 安装 2、220V,17AH | 台 | 1
三 | 发电机变配电房
27 | 低压开关柜(屏) | 1、发电机变配电房低压柜采用GCL系列成套开关设备，出线柜 ANE01 | 台 | 1
28 | 低压开关柜(屏) | 1、发电机变配电房低压柜采用GCL系列成套开关设备，出线柜 ANE02 | 台 | 1
29 | 低压开关柜(屏) | 1、发电机变配电房低压柜采用GCL系列成套开关设备，出线柜 ANE03 | 台 | 1
30 | 低压开关柜(屏) | 1、发电机变配电房低压柜采用GCL系列成套开关设备，出线柜 ANE04 | 台 | 1
四 | 电表箱部分
1 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 1#AP1、1#AP2、1#AP3 | 台 | 3
2 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 WYAP | 台 | 1
3 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 CDAP1 | 台 | 1
4 | 电表箱 | 1、304不锈钢 12位单相表箱 1#AW1~1#AW9 | 台 | 9
5 | 电表箱 | 1、304不锈钢 1位三相表箱 11DFAW | 台 | 1
6 | 电表箱 | 1、304不锈钢 4位三相表箱 1#GAW | 台 | 1
7 | 电表箱 | 1、304不锈钢 6位三相表箱 1#SAW3 | 台 | 1
8 | 电表箱 | 1、304不锈钢 8位三相表箱 1#SAW1、1#SAW2、CDAW1、CDAW2 | 台 | 4
9 | 电表箱 | 1、304不锈钢 1位带CT三相表箱 WYAW、SQAW、FH1AW | 台 | 3
10 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 2#AP1~2#AP3 | 台 | 3
11 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 CDAP2 | 台 | 1
12 | 电表箱 | 1、304不锈钢 15位单相表箱 2#AW1、2#AW2、2#AW4、2#AW5、2#AW7、2#AW8 | 台 | 6
13 | 电表箱 | 1、304不锈钢 9位单相表箱 2#AW3、2#AW6、2#AW9 | 台 | 3
14 | 电表箱 | 1、304不锈钢 1位三相表箱 12DFAW | 台 | 1
15 | 电表箱 | 1、304不锈钢 4位三相表箱 2#GAW | 台 | 1
16 | 电表箱 | 1、304不锈钢 1位带CT三相表箱 FH2AW | 台 | 1
17 | 电表箱 | 1、304不锈钢 8位三相表箱 CDAW3、CDAW4 | 台 | 2
18 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 3#AP1~3#AP3 | 台 | 3
19 | 分接箱 | 1、304不锈钢 电缆分接箱 CDAP3 | 台 | 1
20 | 电表箱 | 1、304不锈钢 15位单相表箱 3#AW1、3#AW2、3#AW4、3#AW5、3#AW7、3#AW8 | 台 | 6
21 | 电表箱 | 1、304不锈钢 9位单相表箱 3#AW3、3#AW6、3#AW9 | 台 | 3
22 | 电表箱 | 1、304不锈钢 4位三相表箱 3#GAW | 台 | 1
23 | 电表箱 | 1、304不锈钢 1位带CT三相表箱 SBAW、XBAW | 台 | 2
24 | 电表箱 | 1、304不锈钢 4位三相表箱 RDAW | 台 | 1
25 | 电表箱 | 1、304不锈钢 8位三相表箱 CDAW5、CDAW6 | 台 | 2
|  | 合计 |  | 91
1、本表采购数量为暂定，最终以实际供货数量为准。 2、以上综合单价为江门台山工地落地价，包含材料费、运输、装卸货费、保险费、税金（提供增值税专用发票）等全部费用。 3、付款方式：合同签订21天内后付10%订金；每批货运至工地后21天支付至80%（抵扣10%订金）；完成全部供货后1个月内付至97%；留3%质保金在保修期1年后21天内付清。 4、请投标单位于2020年5月15日下午17:00前将最惠报价表盖章回标发至邮箱：3442590168@qq.com。（图纸另附，元器件要求用国内一线品牌）
投标人名称:(盖章）
投标人法人代表或委托人：（签字）
联系人：
联系电话：
日期：